Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в МБОУ Мало-Ремизёнская общеобразовательная школа. Здание одноэтажное, кирпичное, построено 1973году. Территория школы благоустроена, огорожена, озеленена, соблюдается принцип зонирования. На территории оборудовано наружное освещение. Территория земельного участка разделена на зоны: спортивную, учебно- опытную, хозяйственную, зону отдыха. В физкультурно- спортивной зоне имеются футбольное поле, беговая дорожка, яма для прыжков, турники, лестница. Оборудование спортивной зоны обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию и проведение секционных спортивных занятий. На территории хозяйственной зоны находится котельная и оборудованая площадка для мусоросборника с закрытой крышкой. Отделка игровой и учебной комнат в группе кратковременного пребывания, в учебных кабинетах: стены на высоту 1м 70см окрашены масляной краской, выше и потолок побелены или окрашены воднодисперсионной краской; полы деревянные, окрашены. На пищеблоке, в душевых и в туалетных стены до середины выложены кафельной плиткой, выше и потолок побелен, пол выложен керамической плиткой. Количество учебных кабинетов и хозяйственных помещений в здании школы в достаточном количестве. Школьное здание общей площадью 722 кв.м. Водоснабжение централизованное от существующей поселковой водопроводной сети. Учебные помещения начальных классов, кабинеты физики, химии, информатики обеспечены умывальниками. В коридоре установлены питьевые фонтанчики. Для соблюдения правил личной гигиены учащимися и персоналом в школе в коридоре имеются раковины с подводом холодной воды. Гардероб для обучающихся оборудован, оснащен вешалками для одежды и отдельными ячейками для каждого класса. Пищеблок размещен на первом этаже, имеется отдельный вход со стороны хозяйственной зоны. Набор помещений пищеблока: обеденный зал, производственный цех. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами и стульями), с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моечных и дезинфицирующих средств. В моечной установлена 3- секционная ванна для мытья столовой и 2-х секционная ванна для- кухонной посуды. Кухонной и столовой посудой, моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Водоснабжение- холодное централизованное, горячее за счет электрического водонагревателя проточного типа. Функционирует канализация- местный выгреб. Производственный цех оборудован 3 разделочными столами для обработки сырой продукции (овощи, мясо), для разделки вареных продуктов, столом готовой продукции, электроплитой, электрокотлом. В производственном цеху установлена раковина для личной гигиены персонала. Все технологическое и холодильное оборудование исправно и в достаточном количестве. Разделочный инвентарь укомплектован, промаркирован, используется по назначению. Примерное 24- дневное меню для учащихся согласовано с ЗТО УФС Роспотребнадзора по Оренбургской области. В учебных кабинетах имеются ТСО, наглядные и печатные пособия, дидактические и раздаточные материалы. Все учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью в соответствии с росто- возрастными особенностями. Маркировка мебели проведена в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями. Расстановка учебной мебели проведена с соблюдением минимальных разрывов проходов и расстояний между стенками оборудования в классах. В кабинете химии имеется вытяжной шкаф. Доски во всех учебных кабинетах оборудованы софитами. Спортзал оснащен всем необходимым спортивным инвентарем. При спортивном зале оборудованы раздевальные для мальчиков и девочек. Учебные мастерские для трудового обучения оснащены необходимыми для учебного процесса станками, оборудованием, инструментами, специальной одеждой для учащихся (халат, фартук). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, используются защитные очки. Компьютерный класс оборудован 7 компьютерами. Рабочие места возле ВДТ оборудованы специальными столами и стульями, с подъемно- поворотными и регулируемыми по высоте и углам наклона сиденьями и спинками. Оконные проемы в кабинете информатики оборудованы светозащитными устройствами -шторой. На один компьютер - 4 учащихся. В школе имеется локальная сеть и выход в Интернет. Освещение естественное - через оконные рамы. Искусственное освещение помещений- люминесцентные лампы типа ЛБ(белого цвета) и ЛЕ(естественного цвета).Осветительная арматура находится в удовлетворительном состоянии. Уровни искусственной освещенности соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Водоснабжение централизованное от наружных сетей водопровода. Водно-питьевой режим соблюдается. В группе кратковременного пребывания имеется чайник с кипяченой водой и стаканы, соответствующие количеству детей. Для учащихся оборудован «фонтанчик». Санитарно-техническое оборудование подвергают обеззараживанию 2 раза в день, раковины, унитазы чистят и моют с применением моющих и дезинфицирующих средств. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатываются теплой водой с мылом ежедневно. Игрушки моются в специально промаркированных ёмкостях. Режим дня группы кратковременного пребывания, учебный план школы, расписание учебных занятий, звонков, контрольных работ, кружковых занятий и факультативов в школе соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и согласован с Роспотребнадзором. Здание школы площадью 722 кв.м. 3 степени огнестойкости (стены кирпичные, перекрытие железобетонное, крыша плоская). Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно норм и правил (ППБ 01-03 п. 108.)- ОП-4 и ОП-5, всего 10 шт. В сентябре 2007года в МБОУ Мало-Ремизёнская ООШ установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. В октябре 2009 года установлен вывод сигнала о срабатывании системы противопожарной защиты в Тоцкую пожарную часть. В сентябре 2012года в школе установлена установлена тревожная кнопка......